| №№ пп | Наименование | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Универсальные электростатические фильтры ЭФВА |  |
| 1 | ЭФВА - 1-01 (стационарный с одним фланцем, вентилятором 1,1 кВт) | 1000 |
| 2 | ЭФВА - 1-03 (стационарный, с двумя фланцами, вентилятором 1,1 кВт) | 1000 |
| 3 | ЭФВА - 1-05 (стационарный с консольным ПВУ 6 м, вентилятором 1,1 кВт) | 1000 |
| 4 | ЭФВА - 1-06 (передвижной, с ПВУ 2,5 м, вентилятором 1,1 кВт) | 1000 |
| 5 | ЭФВА - 1-07 (передвижной, с ПВУ 3,5 м, вентилятором 1,1 кВт) | 1000 |
| 6 | ЭФВА - 1-08 (передвижной, с гибким воздуховодом 5 м, воздухозаборником, вентилятором 1,1кВт) | 1000 |
| 7 | ЭФВА - 1,5-09 (передвижной, с ПВУ 2,5 м , вентилятором 1,5 кВт) | 1300 |
| 8 | ЭФВА - 1,5-10 (передвижной, с двумя ПВУ 2,5 м, вентилятором 1,5 кВт) | 1600 |
| 9 | ЭФВА - 1,5-11 (передвижной, с ПВУ 3,5 м, вентилятором 1,5 кВт) | 1200 |
| 10 | ЭФВА - 1,5-12 (передвижной, с двумя ПВУ 3,5 м, с вентилятором 1,5 кВт | 1600 |
| 11 | ЭФВА - 1,5-13 (стационарный с консольным ПВУ 6 м, вентилятором 1,5 кВт) | 1300 |
| 12 | ЭФВА - 1,5-14 (передвижной с гибким воздуховодом 10 м, вентилятором 1,5 кВт | 1200 |
| 13 | ЭФВА - 1-15 (стационарный без вентилятора) | 1000 |
| 14 | ЭФВА - 2-03 (стационарный без вентилятора) | 2000 |
| 15 | ЭФВА - 2-04 (стационарный без вентилятора, с вихревым панельным отсосом) | 2000 |
| 16 | ЭФВА - 4-05 (стационарный без вентилятора) | 4000 |
| 17 | ЭФВА - 10-06,-07 (стационарные без вентилятора) | 10000 |
| 18 | ЭФВА - 20-08,-09,-10 (стационарные без вентилятора) | 20000 |
| 19 | ЭФВА - 40-11 (стационарный без вентилятора) | 40000 |
| 20 | Источник питания высоковольтный для ЭФВА | - |
| 21 | Кассета химической очистки для ЭФВА | - |
| 22 | Блок сигнализации для ЭФВА | - |
|  | Фильтры складчатые кассетные ФСК |  |
| 23 | ФСК-1000 (с вентилятором) | 1000 |
| 24 | ФСК-2000 (с вентилятором) | 2000 |
| 25 | ФСК-4000 (с вентилятором) | 4000 |
| 26 | Фильтрующий элемент для фильтра ФСК-1000 | - |
| 27 | Фильтрующий элемент для фильтра ФСК-В-2000 | - |
| 28 | Кассета химической очистки для фильтров ФСК-1000 и ФСК-В-2000 | - |
| 29 | Фильтр для пайки и лужения ФПЛ-400 | 400 |
|  | Фильтры для улавливания масляных аэрозолей |  |
| 30 | ФВА-М-500 (с вентилятором) | 500 |
| 31 | ФВА-М-750 (аналог АЭ-212М) (с вентилятором) | 750 |
| 32 | ФВА-М-1000 (с вентилятором) | 1000 |
| 33 | ФВА-М-2000 (с вентилятором) | 2000 |
| 34 | ФРМ-2,5 (с вентилятором) | 2500 |
| 35 | ФВМ-10 (без вентилятора) | 10000 |
|  | Фильтры волокнистые для гальваники ФВГ-М (П) |  |
| 36 | ФВГ-М-0,37 | 5000 |
| 37 | ФВГ-М-0,56 | 7000 |
| 38 | ФВГ-М-0,74 | 10000 |
| 39 | ФВГ-М-1,6 | 20000 |
| 40 | ФВГ-М-3,2 | 40000 |
| 41 | ФВГ-М-4,8 | 60000 |
|  | Агрегаты для отсоса и улавливания пыли АОУМ |  |
| 42 | АОУМ-400 (стационарный с вентилятором) | 400 |
| 43 | АОУМ-600 (стационарный с вентилятором) | 600 |
| 44 | АОУМ-600-1 (стационарный без вентилятора) | 600 |
| 45 | АОУМ-600-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 600 |
| 46 | АОУМ-600-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 600 |
| 47 | АОУМ-800 (стационарный с вентилятором) | 800 |
| 48 | АОУМ-800-1 (стационарный без вентилятора) | 800 |
| 49 | АОУМ-800-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 800 |
| 50 | АОУМ-800-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 800 |
| 51 | АОУМ-1000 (стационарный с вентилятором) | 1000 |
| 52 | АОУМ-1000-1 (стационарный без вентилятора) | 1000 |
| 53 | АОУМ-1000-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 1000 |
| 54 | АОУМ-1000-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 1000 |
| 55 | АОУМ-1200 (стационарный с вентилятором) | 1200 |
| 56 | АОУМ-1200-1 (стационарный без вентилятора) | 1200 |
| 57 | АОУМ-1200-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 1200 |
| 58 | АОУМ-1200-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 1200 |
| 59 | АОУМ-1500 (стационарный с вентилятором) | 1500 |
| 60 | АОУМ-1500-1(стационарный без вентилятора) | 1500 |
| 61 | АОУМ-1500-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 1500 |
| 62 | АОУМ-1500-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 1500 |
| 63 | АОУМ-2000 (стационарный с вентилятором) | 2000 |
| 64 | АОУМ-2000-1 (стационарный без вентилятора) | 2000 |
| 65 | АОУМ-2000-2 (передвижной с вентилятором и ПВУ) | 2000 |
| 66 | АОУМ-2000-3 (передвижной с вентилятором, гибким воздуховодом 5 м и воздухозаборником) | 2000 |
| 67 | АОУМ-3000 (стационарный с вентилятором) | 3000 |
| 68 | АОУМ-4000 (стационарный с вентилятором) | 4000 |
| 69 | Механический фильтр тонкой очистки (дополнительный блок к АОУМ-600, АОУМ-1000) | - |
| 70 | АОУМ-1500Д (стационарный с вентилятором на древесную пыль) | 1500 |
|  | Воздуховытяжные устройства (типа Фя) |  |
| 71 | Фя РБ | 7000 |
| 72 | Фя ВБ | 7000 |
| 73 | Фя ПБ | 7000 |
| 74 | Фя УБ | 7000 |
| 75 | Фильтры тонкой очистки воздуха ФПОВ | 125-3700 |
| 76 | Фильтры тонкой очистки воздуха ФТОВ | 125-3700 |
|  | Воздуховытяжные устройства |  |
| 77 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство ПВУ-0,9 d=75 и 100 мм | 200/400 |
| 78 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство ПВУ-1,5 d=75 и 100 мм | 200/400 |
| 79 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство верхнего крепления ПВУ-2,0 d=160 мм | 1200 |
| 80 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство нижнего крепления ПВУ-2,0 d=160 мм | 1200 |
| 81 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство верхнего крепления ПВУ-2,5 d=160 мм | 1200 |
| 82 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство нижнего крепления ПВУ-2,5 d=160 мм | 1200 |
| 83 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство верхнего крепления ПВУ-3,5 d=160 мм | 1200 |
| 84 | Полноповоротное воздуховытяжное устройство нижнего крепления ПВУ-3,5 d=160 мм | 1200 |
| 85 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 3,5 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 86 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 4,8 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 87 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 4,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 88 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 5,3 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 89 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 5,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 90 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-1 – 6,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 91 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 4,5 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 92 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 5,8 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 93 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 5,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 94 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 6,3 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 95 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 6,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 96 | Консольное полноповоротное воздуховытяжное устройство КПВУ-2 – 7,3 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 97 | Консольное телескопическое воздуховытяжное устройство КТ-1 – 1,5 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 98 | Консольное телескопическое воздуховытяжное устройство КТ-1 – 3,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 99 | Консольное телескопическое воздуховытяжное устройство КТ-2 –4,0 d=160 мм; d=200 мм | 1000 |
| 100 | Консольное воздуховытяжное устройство КШ-1 – 1,5 d=160 мм; d=100 мм | 1000 |
| 101 | Консольное воздуховытяжное устройство КШ-1 –3,0 d=160 мм; d=100 мм | 1000 |
| 102 | Консольное воздуховытяжное устройство КШ-2 –4,0 d=160 мм; d=100 мм | 1000 |
|  | Гибкие полимерные воздуховоды |  |
| 103 | Воздуховоды d=40, 50, 60, 65, 75, 80, 85, 95, 100, 110, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 315,0 500 мм | - |
|  | Универсальные передвижные воздуховытяжные устройства УПВУ |  |
| 104 | УПВУ 3 | 1300 |
| 105 | УПВУ 5 | 2700 |
| 106 | УПВУ 10 | 1000 |
| 107 | УПВУ 10-2 | 2500 |
| 108 | УПВУ 15 | 2200 |
| 109 | УПВУ 20 | 2000 |
| 110 | УПВУ 30 | 1600 |